## Sheet1
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 检测点位 | 滤膜编号 | 滤膜增重mg | 间隔时间/h | 滤膜增重mg/h | 检测浓度(平均) mg/m3 | 施工强度 | 温度(℃) | 湿度(%) | 风速(m/s) | 公司监测浓度(平均)
1 | 2018.09.23 17:00 | 2018.09.24 8:00 | 1# | p89 | 119.98 | 15 | 8 | 1.332 |  | 17.05 | 73.78 | 0.33 | 0.0195
2 | 2018.09.24 8:20 | 2018.09.24 14:20 | 1# | I78 | 5.23 | 6 | 0.872 | 0.145 |  | 25.1 | 38.97 | 1.24 | 0.012
3 | 2018.09.24 14:40 | 2018.09.24 18:40 | 1# | F55 | 4.69 | 4 | 1.173 | 0.195 |  | 23.28 | 43.48 | 0.48 | 0.0038
4 | 2018.09.24 19:00 | 2018.09.25 7:00 | 1# | P73 | 14.15 | 12 | 1.18 | 0.196 |  | 17.68 | 75.45 | 0.29 | 0.0058
5 | 2018.09.25 8:00 | 2018.09.25 14:00 | 1# | P77 | 11.46 | 6 | 1.91 | 0.318 |  | 20.45 | 75.52 | 0.2 | 0.0119
6 | 2018.09.25 14:00 | 2018.09.25 20:00 | 1# | I82 | 7.47 | 6 | 1.245 | 0.207 |  | 18.22 | 85.7 | 0.15 | 0.0126
7 | 2018.09.25 20:30 | 2018.09.26 8:30 | 1# | I85 | 25.94 | 12 | 2.162 | 0.36 |  | 16.05 | 95.5 | 0.32 | 0.03
8 | 2018.09.26 8:30 | 2018.09.26 14:30 | 1# | I89 | 8.34 | 6 | 1.39 | 0.231 |  | 25.5 | 54.13 | 0.49 | 0.021
9 | 2018.09.26 14:30 | 2018.09.26 20:30 | 1# | I93 | 15.21 | 6 | 2.535 | 0.422 |  | 23.47 | 58.1 | 0.22 | 0.01114
10 | 2018.09.26 21:30 | 2018.09.27 9:30 | 1# | H29 | 37.88 | 12 | 3.157 | 0.525 |  | 17.69 | 87.26 | 0.2 | 0.0383
11 | 2018.09.27 9:30 | 2018.09.27 15:30 | 1# | H30 | 4.5 | 6 | 0.75 | 0.125 |  | 28.19 | 46.63 | 0.27 | 0.01272
12 | 2018.09.27 16:00 | 2018.09.27 20:00 | 1# | G22 | 6.3 | 4 | 1.575 | 0.262 |  | 22.14 | 66.72 | 0.1 | 0.0108
13 | 2018.09.27 21:00 | 2018.09.28 9:00 | 1# | I40 | 17.14 | 12 | 1.428 | 0.238 |  | 22.24 | 70.38 | 0.25 | 0.0103
14 | 2018.09.28 9:00 | 2018.09.28 15:00 | 1# | I44 | 7.48 | 6 | 1.247 | 0.208 |  | 28.2 | 49.78 | 0.15 | 0.015
15 | 2018.09.28 15:30 | 2018.09.28 21:30 | 1# | Q16 | 8.13 | 6 | 1.355 | 0.226 |  | 22.06 | 61.24 | 0.2 | 0.009
16 | 2018.09.28 21:30 | 2018.09.29 9:30 | 1# | Q12 | 15.37 | 12 | 1.281 | 0.213 |  | 21.12 | 59.08 | 0.4 | 0.007
17 | 2018.09.29 9:30 | 2018.09.29 14:30 | 1# | I58 | 7.32 | 5 | 1.464 | 0.244 |  | 30.3 | 40.38 | 0.5 | 0.009
18 | 2018.09.29 15:30 | 2018.09.29 20:30 | 1# | I62 | 16.06 | 5 | 3.212 | 0.535 |  | 21.57 | 57.97 | 2.2 | 0.0174
19 | 2018.09.29 21:30 | 2018.09.30 9:30 | 1# | Q1 | 44.57 | 12 | 3.714 | 0.619 |  | 16.7 | 65.94 | 0.87 | 0.0117
20 | 2018.09.30 10:00 | 2018.09.30 16:00 | 1# | Q0 | 12.49 | 6 | 2.082 | 0.347 |  | 24.73 | 30.64 | 1.3 | 0.0073
21 | 2018.09.23 17:00 | 2018.09.24 8:00 | 2# | p90 | 113.2 | 15 | 7.547 | 1.256 |  | 17.05 | 73.78 | 0.33 | 0.0195
22 | 2018.09.24 8:20 | 2018.09.24 14:20 | 2# | P91 | 3.86 | 6 | 0.643 | 0.107 |  | 25.1 | 38.97 | 1.24 | 0.012
23 | 2018.09.24 14:40 | 2018.09.24 18:40 | 2# | P70 | 4.99 | 4 | 1.248 | 0.208 |  | 23.28 | 43.48 | 0.48 | 0.0038
24 | 2018.09.24 19:00 | 2018.09.25 7:00 | 2# | P74 | 15.41 | 12 | 1.284 | 0.214 |  | 17.68 | 75.45 | 0.29 | 0.0058
25 | 2018.09.25 8:00 | 2018.09.25 14:00 | 2# | P78 | 13.06 | 6 | 2.177 | 0.362 |  | 20.45 | 75.52 | 0.2 | 0.0119
26 | 2018.09.25 14:00 | 2018.09.25 20:00 | 2# | I81 | 7.91 | 6 | 1.318 | 0.219 |  | 18.22 | 85.7 | 0.15 | 0.0126
27 | 2018.09.25 20:30 | 2018.09.26 8:30 | 2# | I86 | 26.77 | 12 | 2.231 | 0.371 |  | 16.05 | 95.5 | 0.32 | 0.03
28 | 2018.09.26 8:30 | 2018.09.26 14:30 | 2# | L99 | 7.74 | 6 | 1.29 | 0.215 |  | 25.5 | 54.13 | 0.49 | 0.021
29 | 2018.09.26 14:30 | 2018.09.26 20:30 | 2# | I92 | 16.62 | 6 | 2.77 | 0.461 |  | 23.47 | 58.1 | 0.22 | 0.01114
30 | 2018.09.26 21:30 | 2018.09.27 9:30 | 2# | H28 | 36.75 | 12 | 3.063 | 0.51 |  | 17.69 | 87.26 | 0.2 | 0.0383
31 | 2018.09.27 9:30 | 2018.09.27 15:30 | 2# | H27 | 6.77 | 6 | 1.128 | 0.188 |  | 28.19 | 46.63 | 0.27 | 0.01272
32 | 2018.09.27 16:00 | 2018.09.27 20:00 | 2# | G23 | 6.74 | 4 | 1.685 | 0.28 |  | 22.14 | 66.72 | 0.1 | 0.0108
33 | 2018.09.27 21:00 | 2018.09.28 9:00 | 2# | I39 | 16.09 | 12 | 1.341 | 0.223 |  | 22.24 | 70.38 | 0.25 | 0.0103
34 | 2018.09.28 9:00 | 2018.09.28 15:00 | 2# | I43 | 7.31 | 6 | 1.218 | 0.203 |  | 28.2 | 49.78 | 0.15 | 0.015
35 | 2018.09.28 15:30 | 2018.09.28 21:30 | 2# | Q17 | 7.47 | 6 | 1.245 | 0.207 |  | 22.06 | 61.24 | 0.2 | 0.009
36 | 2018.09.28 21:30 | 2018.09.29 9:30 | 2# | Q13 | 16.72 | 12 | 1.393 | 0.232 |  | 21.12 | 59.08 | 0.4 | 0.007
37 | 2018.09.29 9:30 | 2018.09.29 14:30 | 2# | I57 | 7.24 | 5 | 1.448 | 0.241 |  | 30.3 | 40.38 | 0.5 | 0.009
38 | 2018.09.29 15:30 | 2018.09.29 20:30 | 2# | I61 | 18.35 | 5 | 3.67 | 0.611 |  | 21.57 | 57.97 | 2.2 | 0.0174
39 | 2018.09.29 21:30 | 2018.09.30 9:30 | 2# | Q7 | 44.35 | 12 | 3.696 | 0.615 |  | 16.7 | 65.94 | 0.87 | 0.0117
40 | 2018.09.30 10:00 | 2018.09.30 16:00 | 2# | Q4 | 8.49 | 6 | 1.415 | 0.236 |  | 24.73 | 30.64 | 1.3 | 0.0073
41 | 2018.09.23 17:00 | 2018.09.24 8:00 | 3# | F54 | 157.62 | 15 | 10.508 | 1.749 |  | 15.26 | 86.39 | 0.25 | 0.479
42 | 2018.09.24 8:20 | 2018.09.24 14:20 | 3# | I80 | 2.06 | 6 | 0.343 | 0.057 |  | 24.9 | 42.2 | 0.43 | 0.032
43 | 2018.09.24 14:40 | 2018.09.24 18:40 | 3# | P71 | 2.94 | 4 | 0.735 | 0.086 |  | 22.22 | 54.74 | 0.35 | 0.056
44 | 2018.09.24 19:00 | 2018.09.25 7:00 | 3# | P76 | 10.26 | 12 | 0.855 | 0.142 |  | 16.2 | 89.04 | 0.1 | 0.078
45 | 2018.09.25 8:00 | 2018.09.25 14:00 | 3# | L60 | 9.64 | 6 | 1.607 | 0.267 |  | 20.24 | 81.8 | 0.13 | 0.126
46 | 2018.09.25 14:00 | 2018.09.25 20:00 | 3# | I84 | 7.92 | 6 | 1.32 | 0.22 |  | 17.63 | 90.97 | 0.1 | 0.079
47 | 2018.09.25 20:30 | 2018.09.26 8:30 | 3# | I87 | 35.54 | 12 | 2.962 | 0.493 |  | 15.5 | 97.95 | 0.1 | 0.115
48 | 2018.09.26 8:30 | 2018.09.26 14:30 | 3# | I90 | 8.64 | 6 | 1.44 | 0.24 |  | 25.42 | 57.28 | 0.32 | 0.079
49 | 2018.09.26 14:30 | 2018.09.26 20:30 | 3# | I94 | 9.31 | 6 | 1.552 | 0.31 |  | 21.77 | 71.85 | 0.25 | 0.145
50 | 2018.09.26 21:30 | 2018.09.27 9:30 | 3# | I96 | 41.36 | 12 | 3.447 | 0.574 |  | 15.96 | 93.75 | 0.1 | 0.197
51 | 2018.09.27 9:30 | 2018.09.27 15:30 | 3# | I98 | 5.33 | 6 | 0.888 | 0.148 |  | 27.15 | 51.92 | 0.13 | 0.05
52 | 2018.09.27 16:00 | 2018.09.27 20:00 | 3# | L98 | 6.13 | 4 | 1.533 | 0.255 |  | 21.23 | 84.67 | 0.1 | 0.0755
53 | 2018.09.27 21:00 | 2018.09.28 9:00 | 3# | I41 | 17.01 | 12 | 1.418 | 0.236 |  | 20.5 | 76.97 | 0.18 | 0.07
54 | 2018.09.28 9:00 | 2018.09.28 15:00 | 3# | Q18 | 6.91 | 6 | 1.152 | 0.192 |  | 27.73 | 55.43 | 0.2 | 0.064
55 | 2018.09.28 15:30 | 2018.09.28 21:30 | 3# | Q15 | 9.74 | 6 | 1.623 | 0.27 |  | 21.65 | 71.2 | 0.1 | 0.085
56 | 2018.09.28 21:30 | 2018.09.29 9:30 | 3# | Q11 | 17.42 | 12 | 1.452 | 0.242 |  | 20.08 | 68.15 | 0.24 | 0.1004
57 | 2018.09.29 9:30 | 2018.09.29 14:30 | 3# | I59 | 7.83 | 5 | 1.566 | 0.391 |  | 29.28 | 44.84 | 0.32 | 0.104
58 | 2018.09.29 15:30 | 2018.09.29 20:30 | 3# | I63 | 13.94 | 5 | 2.788 | 0.464 |  | 21.18 | 61.24 | 0.6 | 0.137
59 | 2018.09.29 21:30 | 2018.09.30 9:30 | 3# | Q6 | 18.31 | 12 | 1.526 | 0.254 |  | 16.72 | 68.42 | 0.25 | 0.121
60 | 2018.09.30 10:00 | 2018.09.30 16:00 | 3# | Q2 | 14.22 | 6 | 2.37 | 0.394 |  | 23.88 | 34.05 | 0.4 | 0.088
61 | 2018.09.23 17:00 | 2018.09.24 8:00 | 4# | F75 | 156.11 | 15 | 10.407 | 1.732 |  | 15.26 | 86.39 | 0.25 | 0.479
62 | 2018.09.24 8:20 | 2018.09.24 14:20 | 4# | I79 | 2.48 | 6 | 0.413 | 0.069 |  | 24.9 | 42.2 | 0.43 | 0.032
63 | 2018.09.24 14:40 | 2018.09.24 18:40 | 4# | P72 | 2.41 | 4 | 0.603 | 0.071 |  | 22.22 | 54.74 | 0.35 | 0.056
64 | 2018.09.24 19:00 | 2018.09.25 7:00 | 4# | P75 | 13.94 | 12 | 1.162 | 0.193 |  | 16.2 | 89.04 | 0.1 | 0.078
65 | 2018.09.25 8:00 | 2018.09.25 14:00 | 4# | L79 | 9.04 | 6 | 1.507 | 0.251 |  | 20.24 | 81.8 | 0.13 | 0.126
66 | 2018.09.25 14:00 | 2018.09.25 20:00 | 4# | I83 | 8.77 | 6 | 1.462 | 0.243 |  | 17.63 | 90.97 | 0.1 | 0.079
67 | 2018.09.25 20:30 | 2018.09.26 8:30 | 4# | I88 | 34.13 | 12 | 2.844 | 0.473 |  | 15.5 | 97.95 | 0.1 | 0.115
68 | 2018.09.26 8:30 | 2018.09.26 14:30 | 4# | I91 | 8.04 | 6 | 1.34 | 0.223 |  | 25.42 | 57.28 | 0.32 | 0.079
69 | 2018.09.26 14:30 | 2018.09.26 20:30 | 4# | I95 | 9.87 | 6 | 1.645 | 0.329 |  | 21.77 | 71.85 | 0.25 | 0.145
70 | 2018.09.26 21:30 | 2018.09.27 9:30 | 4# | I97 | 41.45 | 12 | 3.454 | 0.575 |  | 15.96 | 93.75 | 0.1 | 0.197
71 | 2018.09.27 9:30 | 2018.09.27 15:30 | 4# | I99 | 5.82 | 6 | 0.97 | 0.161 |  | 27.15 | 51.92 | 0.13 | 0.05
72 | 2018.09.27 16:00 | 2018.09.27 20:00 | 4# | L18 | 7.36 | 4 | 1.84 | 0.306 |  | 21.23 | 84.67 | 0.1 | 0.0755
73 | 2018.09.27 21:00 | 2018.09.28 9:00 | 4# | I42 | 18.17 | 12 | 1.514 | 0.252 |  | 20.5 | 76.97 | 0.18 | 0.07
74 | 2018.09.28 9:00 | 2018.09.28 15:00 | 4# | Q19 | 7.95 | 6 | 1.325 | 0.22 |  | 27.73 | 55.43 | 0.2 | 0.064
75 | 2018.09.28 15:30 | 2018.09.28 21:30 | 4# | Q14 | 9.92 | 6 | 1.653 | 0.275 |  | 21.65 | 71.2 | 0.1 | 0.085
76 | 2018.09.28 21:30 | 2018.09.29 9:30 | 4# | Q10 | 17.95 | 12 | 1.496 | 0.249 |  | 20.08 | 68.15 | 0.24 | 0.1004
77 | 2018.09.29 9:30 | 2018.09.29 14:30 | 4# | I60 | 7.99 | 5 | 1.598 | 0.266 |  | 29.28 | 44.84 | 0.32 | 0.104
78 | 2018.09.29 15:30 | 2018.09.29 20:30 | 4# | I64 | 11.57 | 5 | 2.314 | 0.385 |  | 21.18 | 61.24 | 0.6 | 0.137
79 | 2018.09.29 21:30 | 2018.09.30 9:30 | 4# | Q5 | 16.81 | 12 | 1.401 | 0.233 |  | 16.72 | 68.42 | 0.25 | 0.121
80 | 2018.09.30 10:00 | 2018.09.30 16:00 | 4# | Q3 | 12.83 | 6 | 2.138 | 0.356 |  | 23.88 | 34.05 | 0.4 | 0.088